Утверждаю

Заведующий МБДОУ    Гайтерского с.п.

_________/В.А. Васькина/

«     » _________ 2019 года

Меры по обеспечению пожарной безопасности

МБДОУ Гайтерского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2020 учебный год

(система эшелонированной защиты объекта от пожара)

1. Мероприятия по предотвращению пожара

- исключение условий образования горючей среды (изоляция горючей среды)

Проведение осмотра чердачного помещения, технического этажа, подвала, венткамер на предмет соблюдения режима их содержания, уборки (май, ноябрь).

Проведение осмотра технических помещений, бойлерных, кладовых на предмет соблюдения порядка хранения материалов, оборудования, соблюдения режима содержания помещений, уборки от отходов и мусора (один раз в квартал).

Проведение инвентаризации, утилизации (вывоза) списанного инвентаря, мебели, документации (май).

Установление (контроль) порядка хранения, оборота, применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для экспериментальных исследований (в учебном процессе), ограничение хранения, применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для хозяйственных нужд (сентябрь, постоянно).

Выделение специализированных (изолированных) помещений под архив, под кладовую хозяйственного инвентаря, заполнение дверных проемов архива, кладовой противопожарными дверями (сертифицированные двери) с нормируемым пределом огнестойкости (июнь).

Установление порядка уборки горючих отходов и пыли (сентябрь, постоянно).

- исключение условий образования в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания

Постановка на учет всех бытовых электроприборов имеющихся в учреждении (электрочайники, микроволновые печи, телевизоры, холодильники, утюги, кондиционеры, электрорадиаторы и т.п.), определение сроков и проведение профилактического осмотра на предмет наличия негорючих подставок (электрочайники, утюги), отсутствия внешних повреждений (неисправностей), соответствия сроков эксплуатации электроприборов, срокам установленным инструкциями по эксплуатации (один раз в полугодие).

Выявление нестандартных (самодельных) нагревательных устройств, случаев использования кабелей, проводов с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, случаев пользования поврежденными (неисправными) розетками, выключателями, рубильниками и другими электроустановочными изделиями, случаев использования штепсельных розеток для подвешивания одежды и других предметов, случаев эксплуатации электрических светильников со снятыми колпаками, случаев устройства и эксплуатация временных электросетей, случаев нового подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) (должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений) (постоянно).

Демонтаж и замена всего электрооборудования (проводка, выключатели, плафоны) в варочном цехе на электрооборудование со степенью защиты «влагозащищенное» (май).

Демонтаж и замена всего электрооборудования в помещениях, выделяемых под архив, под кладовую хозяйственного инвентаря на электрооборудование с соответствующей степенью защиты (июнь).

Определение порядка хранения материалов в помещениях архива, кладовой хозяйственного инвентаря (осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от поверхности горючих материалов (тары в складских помещениях) (сентябрь).

Установление порядка и контроль за проведением в учреждении огневых, электрогазосварочных и других пожароопасных работ, контроль за применением (установление запрета) открытого огня (спиртовки, керосиновые лампы, свечи, пиротехника, спички) (сентябрь).

Установление запрета курения (сентябрь).

Определение порядка обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня (сентябрь).

Проведение специализированной организацией профилактического осмотра силовой и осветительной электросетей и электрооборудования с последующим замером сопротивления изоляции электросетей (июнь).

2. Мероприятия по обнаружению и оповещению о пожаре

Назначение должностного лица, ответственного за обеспечение (организацию технического обслуживания) исправного состояния автоматической установки обнаружения пожара, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ведение и хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты, разработка годового плана-графика проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты, составляемого с учетом технической документации заводов- изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ) (сентябрь).

Проведение специализированной организацией технического обслуживания автоматической установки (систем) обнаружения пожара, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, технического обслуживания оборудования дублирующего сигналы системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ежеквартально).

Определение порядка действий по оповещению о пожаре (при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) (сентябрь).

Определение порядка действий по оповещению о пожаре при отключении (неисправности) систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения) (сентябрь).

Примечание:

При выборе типов пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов и приборов управления необходимо руководствоваться задачами, для выполнения которых предназначается система пожарной автоматики как составная часть системы пожарной безопасности объекта в соответствии с ГОСТ 12.1.004:

а)	обеспечение пожарной безопасности людей;

б)	обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей;

в)	обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей.

Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны формировать сигналы управления для включения средств оповещения и управления эвакуацией — за время, обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара.

  - Мероприятия по оборудованию учреждения первичными средствами пожаротушения

Ознакомление под роспись педагогического персонала, технических работников с обязанностями граждан, установленных ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в частности до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров (апрель).

Выбор типа и расчет необходимого количества, определение мест расположения (огнетушителей) первичных средств пожаротушения (закрепление мест расположения в плане эвакуации, в приказе по учреждению) (май).

Определение лица, ответственного за приобретение, сохранность, повседневный контроль состояния огнетушителей, постоянную готовность огнетушителей к действию (апрель).

Организация учета, проверки наличия и состояния огнетушителей (ведение журнала учета огнетушителей) (апрель, ежегодно).

Организация перезарядки (создание резервного фонда огнетушителей) и технического обслуживания огнетушителей в специализированных организациях (согласно требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа) (июнь).

Примечание:

Мероприятия по оборудованию объекта первичными средствами пожаротушения становятся обязательными, если они направлены на предотвращение развития пожара до значений, опасных для людей, и для применения первичных средств пожаротушения имеются необходимые резервы времени.

Категорически запрещается тушение водой ряда веществ и жидкостей (натрий, бензин, керосин), а также электрооборудования, находящегося под напряжением. Поэтому должны быть соответствующие средства тушения огня, например такие, как порошковый огнетушитель, асбестовая кошма, песок.

  - Мероприятия по обеспечению эвакуации людей

Нормирование численности людей в учреждении по условиям безопасности их при пожаре (сентябрь).

Определение порядка ежедневного контроля за состоянием, содержанием эвакуационных путей (коридоры, тамбуры,  вестибюли) и выходов, эвакуационных знаков пожарной безопасности (указывающих направление движения), светоуказателей «Выход», эвакуационного (аварийного) освещения, ручных электрических фонарей, содержанием аварийных выходов (аварийные двери, а также выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам), средств телефонной связи (сентябрь, постоянно).

Разработка (корректировка) и утверждение Плана эвакуации людей при пожаре (сентябрь).

Разработка (корректировка) и утверждение Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (сентябрь).

Практическое занятие по отработке Плана эвакуации людей при пожаре, Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (не реже одного раза в полугодие).

Обеспечение открывания дверей эвакуационных выходов (наружу по направлению выхода из здания) (сентябрь).

Оборудование дверей эвакуационных выходов запорами, обеспечивающими возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа (сентябрь).

Обеспечение жесткого крепления к полу ковров, паласов, ковровых дорожек в помещениях, связанных с пребыванием детей (сентябрь).

  - Мероприятия по предотвращению распространения пожара

Определение порядка ежедневного контроля за наличием и содержанием дверей: коридоров, холлов в части исключения их фиксации, наличия уплотнения в притворах, контроля за исправностью устройств для самозакрывания (доводчиков) (сентябрь, постоянно).

Определение порядка ежедневного контроля за содержанием в закрытом состоянии противопожарных дверей и люков: чердачных помещений, технических помещений, вентиляционных камер (сентябрь, постоянно).

Определение порядка контроля за состоянием остекления слуховых окон чердачных помещений (сентябрь, постоянно).

Исключение хранения в вентиляционных камерах оборудования и материалов (постоянно).

Проведение специализированной организацией профилактического осмотра систем вентиляции и кондиционирования воздуха, очистки скопившейся в воздуховодах и зонтах жировых отложений, пыли (июнь)

Определение порядка обесточивания электросетей и электрооборудования при пожаре (сентябрь).

Примечание:

При пожаре необходимо воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

  - Мероприятия по обеспечению успешного тушения пожара

Определение порядка контроля за состоянием дорог, проездов и подъездов к зданиям учреждения (снежные заносы, лёд, размещения автотранспорта), обеспечение своевременного информирования пожарной охраны о закрытии дорог или проездов (в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей) (сентябрь, постоянно).

Размещение на стене здания (учреждения) указательного знака пожарной безопасности о местонахождении пожарного гидранта (сентябрь).

Определение порядка контроля за состоянием наружных пожарных лестниц (лестниц-стремянок) и ограждений на крышах зданий (сентябрь).

Демонтаж несъемных металлических решеток с приямков и окон подвальных и цокольных помещений (август).

Обеспечение исправного состояния систем противопожарного водоснабжения (сентябрь, постоянно).

__________